ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            ΕΡΓΟ:    «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                               ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ          ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ                                                       ΠΕΡΙΦ. ΗΠΕΙΡΟΥ 2017-2019»

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                   (ΥΠΟΕΡΓΟ:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ              ΑΘΛΟΤΟΠΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ»

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :30.000 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με το προαναφερόμενο έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες στον αθλότοπο Θεσπρωτικού.

Ειδικότερα πρόκειται να κατασκευαστεί τμήμα περίφραξης στην περίμετρο του γηπέδου, το οποίο θα περιλαμβάνει κράσπεδο (σενάζ), σιδεροσωλήνες γαλβανισμένους Φ2’’ και συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή.

Ακόμη θα κατασκευαστούν εσωτερικά του αθλότοπου, διάδρομοι (δάπεδα από μπετόν) που θα συνδέουν τα αθλητικά γήπεδα την παιδική χαρά και τους χώρους υγιεινής μεταξύ τους.

Επιπλέον ένα τμήμα του δαπέδου στην είσοδο του προαναφερόμενου χώρου πρόκειται να πλακοστρωθεί με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν έντεχνα, σύμφωνα με  τις υποδείξεις της Υπηρεσίας μας και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Το έργο είναι γενικού προϋπολογισμού 30.000,00 € εκ των οποίων 24.193.54 € αφορούν εργασίες και 5.806.45 €  το Φ.Π.Α..

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί σε βάρος των πιστώσεων του έργου της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2017ΕΠ53000002.

# Πρέβεζα,   13  / 07   /  2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                	                      Ο Πρ/νος                                          Ο  Συντάξας

ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΚΡΙΒΗΣ                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΣΗΡΛΗΣ