**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :Αποκατάσταση-καθαρισμός αντιπημ-**

 **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ μυρικων εργων στην Περιφ.Ηπειρου**

 **ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ (Υποέργο:Κατασκευή πλακοσκεπούς**

**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ οχετού 3χ3 επι της Ε.Ο. Πρεβεζας-Ηγου-**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ μενίτσας στο Δ.Δ. Καναλίου.**

**ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ**

 **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **Περιγραφή** | **Αρ.****Τιμ.** | **Κωδικός** **Ανάθεσης** | **Μονάς** | **Ποσότητα** | **Τιμή****Μονάδας**  | **Δαπάνη** |
|  | **ΟΜΑΔΑ 1 ΤΕΧΝ. ΕΡΓΑ** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Αοπλο c12/15 Κοιτοστρ.περιβλ.αγωγωνε αα Εξομαλ.στρωσεις κλπ | Β-29.2.2 | ΟΔΟ-2531 |  Μ3  |  3,00 |  89,80 |   269,40 |
| 2. | Σιδ.οπλ (s500s) εκτοςΥπογ. εργων  | Β-30.2 | ΟΔΟ-2612 |  Κg |  4.000,00 |  1,15 |  4.600,00 |
| 3. | Oπλ.C16/20πλακων,Ολ.βαθρων,λεπτοτοιχων | Β-29.3.3 | ΟΔΟ-2532 | Μ3 | 52,00 | 115,00 |  5.980,00 |
| 4. | Εκσκ.θεμελ.τεχν. εργων και ταφρ.πλ.εως 5μ. | Β-1 | ΟΔΟ-2151 | Μ3 | 30,00 | 6,00 |  180,00 |
| 5 | Κατασκ.ρειθ.τραπεζ.ταφρ. | Β-29.3.1 | ΟΔΟ-2532 | Μ3 | 14,00 | 94,20 |  1.318,80 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 1** |  |  |  |  |  |  **12.348,20** |
|  | **ΟΜΑΔΑ 2 XΩΜΑΤ.ΕΡΓΑ** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Δανεια θρ.επιλ.υλικων Λατ. Ε4 | Α-18.3 | ΟΔΟ-1510 | Μ3 | 100,00 | 7,20 |  720,00 |
| 2 | Κατασκ.επιχ. | Α-20 | ΟΔΟ -1530 | Μ3 | 100,00 | 1,05 |  105,00 |
| 3 | Kαθ.οπλισμ.σκυροδεμ. | Α-12 | ΟΙΚ-2226 |  | 40,00 | 28,00 |  1.120,00 |
| 4 | Γεν.εκσκ.σε εδ.γαιδ. ημβ. | Α-2 | ΟΔΟ-1123Α | Μ3 | 250,00 | 2,20 |  550,00 |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ 2** |  |  |  |  |  |  **2.495,00** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Σ1** |  |  |  |  |  |  **14.843,20** |
|  | **Προστίθεται****Γ.Ε. & Ο.Ε.**  |  |  |  |  **18%** |  |  **2.671,78** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Σ1** |  |  |  |  |  |  **17.514,98** |
|  | **Απρόβλεπτα** |  |  |  |  |  |  **2.627,25** |
|  | **Άθροισμα** |  |  |  |  |  |  **20.142,23** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Σ2** |  |  |  |  |  |  **20.142,23** |
|  | **Αναθεώρηση** |  |  |  |  |  |  **19,06** |
|  | **ΣΥΝΟΛΟ Σ3** |  |  |  |  |  |  **20.161,29**  |
|  | **Φ.Π.Α. 24%** |  |  |  |  **24%** |  |  **4.838,71**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **ΣΥΝΟΛΟ : 25.000,00 ΕΥΡΩ**

**Πρέβεζα 02 / 05 / 2017**

 **ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ**

 **Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ Ο ΠΡ/ΝΟΣ Τ.Σ.Ε**

 **ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΚΚΟΣ**

 **Πολ. Μηχανικός Πολ. Μηχανικός Εργοδηγός**